## 1. Energiebalans
Berekening energiebalans
Deze rekenmodule is een hulpmiddel voor het berekenen of het verbruik van energie
en de toelevering van energie in balans zijn. Bovendien kunt u berekenen welke
accucapaciteit minimaal nodig is. Het rose deel is het invulscherm. U kunt gegevens
verwijderen en toevoegen. Het licht- en donkergroen zijn berekende gegevens.
Opmerking. Voor een exacte berekening en keuze stroomleveranciers neemt u contact
op met de installateur en/of leverancier.
|  | Verbruiker |  | Stroom | Gebruikstijd (uren) |  | Verbruik (Ah)
|  |  |  | Ampere | Stil | Rijdend | Stil | Rijdend
| 1. | Airco |  | 45 | 4 | 4 | 180 | 180
| 2. | Waterpomp |  | 12 | 1 | 1 | 12 | 12
| 3. | Lampen |  |  |  |  | 0 | 0
| 4. | Radio |  |  |  |  | 0 | 0
| 5. | Tv |  |  |  |  | 0 | 0
| 6. | Waterkoker |  | 50 | 1 |  | 50 | 0
| 7. | Koffiezetapp. |  |  |  |  | 0 | 0
| 8. | Koelkast |  | 2 | 24 |  | 48 | 0
| 9. | [5 empty] | 0 | 0
| 10. | [5 empty] | 0 | 0
| 11. | [5 empty] | 0 | 0
| 12. | [5 empty] | 0 | 0
| 13. | [5 empty] | 0 | 0
| 14. | [5 empty] | 0 | 0
| 15. | [5 empty] | 0 | 0
|  | Totaal |  |  |  |  | 290 | 192
De hedendaagse dynamo's leveren bij een motortoerental van 2000 omw/min. het volle
vermogen. Een 90 A dynamo levert ca 90 A. Schat de opbrengst van de energiebronnen
niet maximaal in. In tabel 1 geeft u in het rose invulscherm aan hoeveel stroom een
leverancier levert en hoeveel werkingstijd nodig voor voldoende opbrengst.
De uitkomst en vergelijking leest u in tabel 2. De gegevens moeten met elkaar in balans
zijn.
Tabel 1 | Leverancier |  | Stroom | Werkingsduur (uur) |  | Opbrengst (Ah)
|  |  | Ampere | Stil | Rijdend | Stil | Rijdend
| Motordynamo |  | 90 | 0 | 4 | 0 | 360
| Zonnestroom |  | 5 | 5 |  | 25 | 0
| Aggregaat |  |  |  |  | 0 | 0
| Totaal Ah |  |  |  |  | 25 | 360
Tabel 2 | Vergelijk resultaat |  | Stil | Rijdend
| Het verbruik is |  | 290 | 192 | Ah |  | Zijn gegevens met
| De opbrengst is |  | 25 | 360 | Ah |  | elkaar in balans?
Opbrengst en verbruik moeten met elkaar in balans zijn. Wanneer het verbruik hoger is
dan de opbrengst is de energiebalans niet in orde. Er zal dan gekozen moeten worden
voor alternatieven. Met het tabel Leverancier kan worden berekend welke aanvulling er
nodig is. Vooraf bepalen wat de verbruikers leveren.
Benodigde accucapaciteit (de uitkomsten worden automatisch berekend)
Het dagelijks verbruik is:
| 290 | Ah | Dit is de netto capaciteit, het minimale vermogen van de accu
Advies: de mnimale capaciteit van de accu moet zijn:
| 414.2857 | Ah
Kies een accu met een grotere capaciteit om ook reserve capaciteit te hebben. Deze
biedt bovendien bescherming tegen diepe ontlading. Een ander voordeel is dat een
accu met grotere capaciteit sneller zijn verbruik zal aanvullen.
| Capaciteit accu |  | 95 Ah | 120 Ah | 150 Ah | 200 Ah
| Stroomverbruik |  | 48 Ah | 48 Ah | 48 Ah | 48 Ah
| Laadstroom |  | 9,5 A | 12 A | 15 A | 20 A
| Laadtijd |  | 5 uur | 4 uur | 3,2 uur | 2,4 uur
Samensteller: Henk Daleman
NKC. Alle rechten voorbehouden
Note on B69: Henk Daleman: